## смета
Сметный расчет на проведение ремонтно-отделочных работ
Объект: | ЖК "Скандинавия"
Общая площадь: | 55 | кв.м.
Все цены указаны в рублях
Наименование работ | Ед | Кол-во | Цена | Сумма
Стены
Устройство межкомнатных перегородок из ПГП/пеноблока толщ. 10см | кв.м. | 44.45 | 980 | 43561
Устройство межкомнатных перегородок из ПГП/пеноблока толщ. 20-50см | кв.м. | 7.75 | 1150 | 8912.5
Грунтование поверхности, Мультигрунд | кв.м. | 194.35 | 180 | 34983
Установка маяков для штукатурки | кв.м. | 194.35 | 260 | 50531
Штукатурка стен по маякам (толщина до 30мм) гипсовым раствором | кв.м. | 161 | 740 | 119140
Штукатурка стен по маякам (толщина до 30мм) влагостойкой смесью | кв.м. | 33.35 | 740 | 24679
Гидроизоляция стен обмазочная | кв.м. | 33.35 | 480 | 16008
Обработка откосов, Мультигрунд | пог.м. | 73.36 | 240 | 17606.4
Установка уголков ПВХ на откосы | пог.м. | 73.36 | 270 | 19807.2
Штукатурка откосов | пог.м. | 73.36 | 620 | 45483.2
Устройство откосов из ГКЛ (для дверей скрытого монтажа) | пог.м. | 20.3 | 940 | 19082
Первичное грунтование откосов под шпатлевку | пог.м. | 52.86 | 240 | 12686.4
Устройство малярной сетки (2х2) на откосы | пог.м. | 52.86 | 350 | 18501
Шпатлевание поверхностей откосов (базовый слой) | пог.м. | 52.86 | 380 | 20086.8
Вторичное грунтование откосов под шпатлевку | пог.м. | 52.86 | 240 | 12686.4
Проклейка откосов малярным стеклохолстом типа "паутинка" | пог.м. | 52.86 | 440 | 23258.4
Финишное шпатлевание откосов (подготовка под окраску) | пог.м. | 52.86 | 650 | 34359
Грунтование откосов под покраску | пог.м. | 52.86 | 240 | 12686.4
Покраска откосов в/э составом | пог.м. | 52.86 | 680 | 35944.8
Установка подоконников | пог.м. | 6.93 | 2900 | 20097
Установка короба конструкции инсталляции из ВГКЛ | компл. | 1 | 10500 | 10500
Установка ревизионного люка под плитку | шт. | 1 | 3200 | 3200
Первичное грунтование стен под шпатлевку | кв.м. | 157 | 180 | 28260
Устройство малярной сетки (2х2) на стены | кв.м. | 157 | 380 | 59660
Шпатлевание поверхности стен (базовый слой) | кв.м. | 157 | 400 | 62800
Вторичное грунтование стен под шпатлевку | кв.м. | 157 | 180 | 28260
Шпатлевка и шлифовка стен (подготовка под обои) | кв.м. | 127 | 520 | 66040
Грунтование стен под обои | кв.м. | 127 | 180 | 22860
Поклейка обоев (флизелиновые или виниловые) | кв.м. | 127 | 820 | 104140
Проклейка стен малярным стеклохолстом типа "паутинка" | кв.м. | 30 | 460 | 13800
Шпатлевка и шлифовка стен (подготовка под покраску/декоративное нанесение) | кв.м. | 30 | 690 | 20700
Грунтование стен под покраску/декоративное нанесение | кв.м. | 30 | 180 | 5400
Примечание: Нанесение декоративного покрытия выполняется специализированной организацией.
Потолки
Устройство системы вентиляции | точка | 2 | 2850 | 5700
Обеспыливание (грунтование) потолка под натяжной/ГКЛ потолок | кв.м. | 52.9 | 260 | 13754
Устройство подвесного потолка из гипсокартона в одной плоскости в два слоя | кв.м. | 3.7 | 1840 | 6808
Устройство коробов, ниш прямолинейных потолков из гипсокартона | пог.м. | 12.41 | 560 | 6949.6
Устройство металлических уголков | пог.м. | 12.41 | 360 | 4467.6
Шпатлевка и шлифовка торцевых элементов потолка по периметру | пог.м. | 12.41 | 540 | 6701.4
Первичное грунтование потолка под шпатлевку | кв.м. | 4.2 | 260 | 1092
Устройство армировочной сетки 2х2 на потолок | кв.м. | 4.2 | 440 | 1848
Шпатлевание поверхности потолка (базовый слой) | кв.м. | 4.2 | 480 | 2016
Вторичное грунтование потолка под шпатлевку | кв.м. | 4.2 | 260 | 1092
Устройство малярного стеклохолста (паутинка) | кв.м. | 4.2 | 500 | 2100
Шпатлевание поверхности финишное (подготовка под покраску) | кв.м. | 4.2 | 790 | 3318
Грунтование потолка под покраску | кв.м. | 4.2 | 260 | 1092
Окрашивание потолка (2 слоя) | кв.м. | 4.2 | 880 | 3696
Полы
Гидроизоляция отделки пола обмазочная | кв.м. | 6 | 480 | 2880
Устройство маяков для стяжки | кв.м. | 55.9 | 260 | 14534
Устройство подстилающего слоя до 10см из керамзита | кв.м. | 55.9 | 400 | 22360
Армирование стяжки сеткой 50х50мм | кв.м. | 55.9 | 380 | 21242
Устройство цементно-песчаной стяжки по маякам (толщина до 6см) | кв.м. | 55.9 | 680 | 38012
Монтаж теплого пола "под плитку" | кв.м. | 4.86 | 1450 | 7047
Грунтование пола | кв.м. | 48 | 180 | 8640
Устройство "наливного пола" | кв.м. | 48 | 620 | 29760
Укладка кварцвиниловой/ламинированной доски (замковое соединение) | кв.м. | 48 | 940 | 45120
Устройство плинтуса алюминиевого | пог.м. | 54 | 600 | 32400
Плиточные работы
Грунтование стен и пола | кв.м. | 36.8 | 180 | 6624
Облицовка стен и пола керамической плиткой (60х60см) | кв.м. | 36.8 | 4100 | 150880
Затирка швов керамической плитки (гипсовая или цементная затирка) | кв.м. | 36.8 | 550 | 20240
Устройство отверстий для подрозетников/водорозеток | шт. | 10 | 1160 | 11600
Облицовка внешних углов керамической плиткой | пог.м. | 2.95 | 1340 | 3953
Облицовка откосов керамической плиткой | пог.м. | 7.95 | 1150 | 9142.5
Рез керамогранита по прямой | пог.м. | 17.2 | 1100 | 18920
Электромонтажные работы
Разводка системы эл. снабжения по новой схеме | точка | 103 | 1350 | 139050
Сборка, монтаж, рассключение нового электрощита | шт. | 1 | 28500 | 28500
Устройство системы КУП | шт. | 1 | 4500 | 4500
Чистовой монтаж механизмов розеток, выключателей | шт. | 57 | 640 | 36480
Монтаж мастер-выключателя | шт. | 1 | 1500 | 1500
Монтаж диммера | шт. | 1 | 1100 | 1100
Реостат для теплого пола (терморегулятор) | шт. | 3 | 1100 | 3300
Установка точечного светильника | шт. | 3 | 860 | 2580
Установка бра | шт. | 2 | 2500 | 5000
Установка ленты светодиодной | пог.м. | 4.5 | 460 | 2070
Установка профиля для светодиодной лентой | пог.м. | 4.5 | 520 | 2340
Установка трансформатора | шт. | 1 | 3200 | 3200
Установка и подключение полотенцесушителя | шт. | 1 | 3500 | 3500
Подключение вентилятора | шт. | 1 | 1950 | 1950
Примечание: Монтаж приборов освещения в зоне натяжных потолков учитывается отдельной сметой на натяжные потолки.
Сантехнические работы
Разводка труб горячего и холодного водоснабжения от коллекторов или шаровых кранов до потребителей | точка | 11 | 3800 | 41800
Разводка труб по новой схеме без переборки стояка канализации | точка | 6 | 3200 | 19200
Установка и подключение коллекторов горячей и холодной воды | шт. | 2 | 5800 | 11600
Установка фильтра тонкой очистки типа Honeywell с редуктором давления | шт. | 2 | 3400 | 6800
Устройство защитной системы типа "нептун" (2 крана шаровых, модуль подключения, 3 датчика протечки) | компл. | 1 | 5200 | 5200
Устройство душевого поддона в строительном исполнении | шт. | 1 | 16100 | 16100
Установка раковины с тумбой | шт. | 1 | 4800 | 4800
Сборка и монтаж инсталляции | шт. | 1 | 4900 | 4900
Установка унитаза (на инсталляцию) | шт. | 1 | 3800 | 3800
Установка и подключение смесителя | шт. | 1 | 3250 | 3250
Монтаж смесителя с душевой лейкой | шт. | 1 | 7800 | 7800
Установка водонагревателя проточного | шт. | 1 | 4600 | 4600
Вынос мусора строительного с погрузкой в контейнер (без стоимости контейнера) | компл. | 4 | 3500 | 14000
Итого |  |  |  | 1898628.6
Скидка 10% |  |  |  | 189862.86
Итого с учетом скидки |  |  |  | 1708765.74